Plan de Emergencia

Nombre de la empresa



PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION
Nombre de la empresa.
I.- INTRODUCCION
El presente Plan de emergencia esta dirigido al personal que trabaja en  -------------------------------- dedicada a al proceso de secado como primera etapa de recuperación de los aceites de lubricantes usados. 

Se manejara diariamente unas 3 ton de aceite usado, tratando de no mantener  aceite en bodega y si así fuera se considera igual cantidad para almacenar. Además se considera un almacenamiento de 70 L al mes de soda cáustica.
La planta contará con cuatro personas que estarán encargados de la producción y de controlar las emergencias que se puedan producir.
II.- OBJETIVOS
· Asegurar una adecuada protección a la vida y a la salud del personal, mediante la planificación de las acciones a seguir, ante determinadas situaciones de emergencia.
· Preservar y asegurar el normal funcionamiento de las instalaciones de la empresa.

· Lograr ante una determinada situación de emergencia, las acciones a ejecutar, se efectúan bajo la supervisión de personas debidamente instruidas y entrenadas, que actúen de acuerdo a la planificación o plan debidamente establecidos para cada caso.

· Crear en el personal hábitos y actitudes favorables hacia la seguridad, dándoles a conocer los riesgos que se originan en determinadas situaciones de emergencia, e instruyéndolos a como deben actuar ante cada una de ellas.

III.- RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN
Este punto están a cargo de personas que han sido debidamente seleccionadas, instruidas y entrenadas, las cuales tienen a su cargo la Supervisión y Dirección de la evacuación masiva de los funcionarios y público visitante, por ello el Gerente General será el coordinador de la emergencia y Evacuación, el cual a su vez cuenta contará con la cooperación del los tres trabajadores de la planta.  

3.1.- Funciones Del Coordinador General
· Ocurrida una emergencia, deberá evaluar la situación y determinar la evacuación.
· Dar la alarma interna y/o externa, si fuera necesario (Bomberos, carabineros, Hospital del trabajador, etc.)

· Ordenar la evacuación total o parcial.

· Autorizar ayuda externa si es necesaria.

· Priorizar rescate de bienes.

· Disponer rescate de personal.
· Tranquilizar al personal con la ayuda de los líderes, hacerlos salir hacia las áreas seguras previamente determinadas.

· Estar atentos a cualquier información con relación a la emergencia que le sea entregada por el personal.

· Poseer una lista actualizada de todo el personal que labora en el área.  Verificar lista de personal visualmente en el momento de la emergencia y en la zona de seguridad.

· Supervisar la evacuación.

· Organizar a la empresa en la emergencia.

· Verificar que todos hayan sido evacuados.

· Evitar el ingreso de toda persona ajena

3.2.- Funciones De Los Trabajadores
· Conocer todas las vías de evacuación y zona de seguridad.
· Abandonar el área en forma calmada.
· Avisar en caso de retiro de la jornada laboral.
· Mantener pasillos accesibles.(limpios)
· Dar aviso de cualquier fuego incipiente.
3.4.- Personal Responsable del Plan de Emergencia
	Nombre
	Cargo
	Fono

	Gerente General
	Coordinador de Emergencia
	Oficina: Por definir

Celular: Por definir


Los equipos de comunicación a utilizar será celular.

VI.- TIPO DE EVACUACIONES

Para efectos de evacuaciones se considerará ésta como, toda acción debidamente programada y establecida consistente en desalojar y abandonar una zona afectada a causa de una emergencia. Una evacuación será siempre efectiva y positiva cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

· Los accesos y salidas deben estar siempre libres de obstáculos.

· Poseer vías alternativas de salida asegurándose de que las personas conozcan las instrucciones para acceder a ellas.

· Protección de los espacios verticales para mantener el fuego en una sola área

· Mantener instrucciones y efectuar simulacros para que las personas tengan conocimientos sobre como y cuando iniciar la evacuación.

· Saneamiento de cualquier lugar que muestre un riesgo potencial hacia el lugar a evacuar, tanto de incendio o estructural tales como desprendimiento de cornisa.

· Evacuar a las personas del recinto del siniestro.

· Dar seguridad y atención  al personal después de la evacuación.

4.1.- Evacuación Parcial: Se llevara a efecto, solo cuando se precise evacuar un área determinada, el que estará al mando del líder

4.2.- Evacuación Total: Se realizará cuando la situación sea tal que se requiera evacuar totalmente las instalaciones.

V.- TIPO DE EMERGENCIA

5.1.- INCENDIO

5.2.- DERRAMES Y/O FUGAS

5.3.- SISMOS

5.1.- INCENDIO:

5.1.1. Objetivos:
· Establecer procedimientos para prevenir incendios.

· Aplicar medidas preventivas.

· Dar protección a personas y bienes.

· Resguardar bienes y personal.

· Normalizar actividades después del incendio o emergencia.

· Mantener en funcionamiento los extintores de incendios.

· Mantener instrucciones al personal sobre el uso de los extintores.
5.1.2. Instrucciones En Caso De Incendio
· Ante cualquier principio de incendio que se detecte, el personal debe  proceder a accionar de inmediato el sistema de alarma.

· De inmediato a la alarma el vigilante de turno procederá a cortar la energía eléctrica y verificar que no queden sectores energizados.

· Conocida la alarma, el personal hará uso de los extintores y procederá a la extinción del fuego con la máxima rapidez y decisión.

· La alarma es una alerta, no significa una evacuación, por lo que los empleados deberán permanecer en sus puestos.

· El coordinador deberán identificar las causas de la alarma o incendio y una vez evaluada la situación determinaran si procede o no la evacuación.

· De decidirse la evacuación por parte del personal, la evacuación será en dirección de las zonas de seguridad.

· Efectuada la evacuación el coordinador deberán chequear que no hayan quedado persona sin evacuar a las zonas de seguridad.
· Cuando una persona sea atrapada por el fuego y no pueda utilizar las vías de escape, deberá cerrar la puerta (si corresponde)  y sellar los bordes para evitar la entrada de humo.
· Recordar siempre que hay tres elementos que normalmente se adelantan al fuego, el humo, el calor, los gases.

· Si una persona es atrapada por el humo, debe permanecer lo más cerca del piso. La respiración debe ser corta por la nariz hasta liberarse del humo.

· Si el humo es muy denso, se debe cubrir la nariz y la boca con un pañuelo, también tratar de estar lo más cerca posible del piso.

· Al tratar de escapar del fuego se deben palpar las puertas antes de abrirlas, si la puerta esta caliente o el humo esta filtrándose, no se debe abrir. Es aconsejable encontrar otra salida.

· Si las puertas están frías, se deberán abrir con mucho cuidado y cerrarlas en caso que las vías de escape estén llenas de humo o si hay una fuerte presión de calor contra la puerta. Pero si no hay peligro, proceder de acuerdo al plan de evacuación.

· No entrar en lugares con humo.

· Mantener la zona amagada aislada.

5.2.- DERRAMES
5.2.1. Objetivos:
· Establecer procedimientos para prevenir derrames.

· Evitar que los derrames provoquen perdidas físicas del personal y de bienes para la empresa.

· Aplicar medidas preventivas.

· Normalizar actividades después del derrame o emergencia.
5.2.2. Notifique A La Jefatura Directa

Entregue toda la información que pueda al coordinador, para que se proceda al control de la emergencia, esto incluye equipos, materiales y áreas afectadas. Señalando ubicación, productos comprometidos, cantidad, su dirección y condición actual.
5.2.3. Asegure el Área.

· Alerte a sus compañeros sobre el derrame o fuga para que no se acerquen.

· Ventilar el área

· Acordonar con barreras rodeando la zona contaminada.

· Rodear con materiales absorbentes equipos o materiales.
· Apague toda fuente o equipo de ignición.

· Disponga de algún medio de extinción de incendio.

5.2.4.Una Vez Controlada la Emergencia: Controle Y Contenga El Derrame

Antes de comenzar con el control o contención del derrame o fuga, el personal debe colocarse los elementos de protección personal necesarios, tales como: ropa impermeable y resistente a los productos químicos, guantes protectores, lentes de seguridad y protección respiratoria.
· Localice el origen del derrame o fuga y controle el problema a este nivel.
· Contener con barreras con arena.

· Evitar que llegue el derrame al alcantarillado.

· Recurra a fichas de seguridad químicas

· Identifique los posibles riesgos en el curso del derrame, como materiales, equipos y trabajadores.

· Intente detener el derrame o fuga, solo si lo puede hacer en forma segura. 
· Solucionar a nivel de origen y detenga el derrame del líquido con materiales absorbentes. Si lo va hacer en esta etapa, utilice elementos de protección personal.
· Evite contacto directo con los productos químicos.

5.2.5. Limpie la Zona Contaminada

· Lavar la zona contaminada con agua, en caso que no exista contradicciones.
· Señalar los contenedores donde se dispongan los residuos.

· Todos los residuos químicos deben tratarse como residuos peligrosos. 
5.3.- SISMO
5.3.1. Objetivos:
· Establecer procedimientos para el personal.
· Dar protección física a personal y visitas.

· Normalizar actividades después de la emergencia.

5.3.2 Instrucciones:

· Sin apresuramiento el personal debe alejarse de los ventanales y paneles que tengan vidrios.

· No correr, gritar para no causar pánico en el resto del personal.

· No perder la calma.

· No usar fósforos ni velas en caso de fuga de gas.

· Evitar aglomeración a la salida.

· Espere con tranquilidad las instrucciones que le darán los Líderes de evacuación.

VI.- INFORMACION DE EQUIPOS Y SUSTANCIAS ALMACENADAS

La ubicación de los equipos visualizar en plano de planta, donde se indica las vías de evacuación y zonas de seguridad del plano que se anexa.

Se cuenta con las siguientes medidas de protección personal:


VII. RECOMENDACIONES GENERALES
7.1.- Evacuación
· Dada la alarma y antes que se ordene la evacuación, se deben desconectar las maquinas.

· Durante la evacuación, ninguna persona debe hablar o gritar, ni hacer otra cosa que caminar con paso rápido, sin correr o dirigirse a la zona de seguridad preestablecida u otra que en ese instante los líderes determinen.

· Los líderes deberán dar las órdenes en un tono de voz normal y sin gritar.

· Si la alarma sorprende a alguna persona en otro sector, esta deberá sumarse al grupo y seguir las instrucciones.

· Las personas que hayan evacuado un sector por ningún motivo deberán devolverse. El coordinador debe impedirlo.
· Nadie que no tenga una función específica que cumplir en la emergencia, deberá intervenir en ella. Sólo debe limitarse a seguir las instrucciones.

· La autorización para que se devuelva o retorne al trabajo será dada por el coordinador. 
· No preocuparse en tomar cosas personales y seguir lo pre-establecido por el plan de emergencia.
7.2.- De Orden y Prevención

· No tire cigarrillos encendidos al basurero, apáguelos bien en un cenicero.
· No fume ni coma en las áreas de trabajo.

· El acceso a los extintores debe permanecer libre y despejado, a fin de poder utilizar con prontitud estos equipos en caso de emergencia.

7.3.- Disposiciones Generales
· Se debe contar con un plano de cada una de las plantas, en el cual se encuentre debidamente señalizadas las zonas de seguridad, las salidas y las rutas.
· Todo el personal de la planta debe estar en conocimiento del Plan de Evacuación y Emergencia y de la ubicación de los elementos de protección (extintores, mangueras, alarma, etc.)
· Las visitas que se encuentren en las instalaciones al momento de ordenada la evacuación, deberán salir conjuntamente con los funcionarios de la empresa.

· El resultado óptimo de una evacuación dependerá en gran medida de la cooperación del personal, manteniendo el debido silencio y siguiendo sus instrucciones. Es fundamental llevar a cabo prácticas del Plan, las cuales pueden ser informadas y/o efectuarse sin previo aviso.

· Al término de una emergencia o ejercicio programado, los líderes realizaran un recuento del personal y elaboraran un informe, indicando en él los comentarios o sugerencias con el fin de subsanar las anormalidades detectadas.

7.4.- Enlaces Comunicacionales 
	Servicios De Emergencias
	Fono

	Bomberos 
	132

	Ambulancia (Mutual)
	XXX

	Carabineros
	133

	(Mutual)
	XXXX


[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



[Escriba la dirección de la compañía]





2011





PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACION


     


     





Nombre de la empresa





INFORMACION: Las hojas de seguridad del producto almacenado se mantendrán en bodega y en oficina administrativa.  








PAGE  
2

